## Wartung

Der Duschrollstuhl und die Anpassung 73 können nach dem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsmitteln gereinigt werden. Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder aggressiven Lösungsmittel.

## Hochklappen der Armauflagen (Anpassung 73)

Die unabhängig voneinander hochklappbaren Armauflagen können mühelos hochgestellt werden. Hochgestellte Armauflagen sollten nicht von allein zurückfallen. Wenn dies nicht gut funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

- Achtung: Wenn die Armauflagen heruntergeklappt werden, ist darauf zu achten, dass am Gelenkpunkt keine Finger eingeklemmt werden.

Technische Angaben

- Stahlrohre mit einer stoß- und schlagfesten Rilsan-Beschichtung.

- Hochklappbare Armauflagen (Anpassung 73) aus Polyurethan.

- Maximal zulässige Belastung: 135 kg.

- Eigengewicht der Basisausführung 	7709: 		11,4 kg
 					7710: 		11,4 kg 
 					7710,073:	12,0 kg
 					7711:		13,0 kg
 					7711,073:	13,6 kg
 					7712:		16,0 kg
 					7712,073:	16,6 kg
 					7719: 		22,0 kg
 					7719,073: 	22,6 kg
 					7720:		18,4 kg
 					7720,073:	19,0 kg
 					7721:		19,6 kg
 					7721,073:	20,2 kg
 					7722:		18,8 kg
 					7722,073:	19,4 kg

- 14

# Gebruiksaanwijzing

# Instructions for use

# Mode d’emploi

# Benutzeranleitung

DOUCHEROLSTOEL 
MOBILE SHOWER SEAT

FAUTEUIL ROULANT POUR DOUCHE

DUSCHROLLSTUHL

#### Gebruksaanwijzing Nederlands …………………1

#### Instructions for use English …..…………………5

#### Notice d’utilisation Français …………………….9

#### Benutzeranleitung Deutsch………………………12

# Allgemeines

## DUSCHROLLSTUHL

Der Duschrollstuhl ist ein Hilfsmittel bei der Pflege und beim Waschen von Patienten und Heimbewohnern. Da dieser Stuhl fahrbar ist, bietet er einen hohen Benutzerkomfort.

Die Duschrollstühle sind in den folgenden Modellen erhältlich:

- Duschrollstuhl mit festen Armauflagen; Typ 7709

- Duschrollstuhl mit abnehmbaren Armauflagen; Typ 7710

- Dusch-/Tolettenrollstuhl mit abnehmbaren Armauflagen, Polyurethan-Sitz, Schiene für Steckbecken oder Toiletteneimer; Typ 7711

- Dusch-/Tolettenrollstuhl mit abnehmbaren Armauflagen, Polyurethan-Sitz, Schiene für
Steckbecken oder Toiletteneimer, wegschwenkbaren, abnehmbaren und höhenverstellbaren Beinstützen; Typ 7712

- Dusch-/Tolettenrollstuhl (Selbstbeweger) mit zwei 24-Zoll-Rädern, abnehmbaren Armauflagen, Polyurethan-Sitz, Schiene für Steckbecken oder Toiletteneimer, wegschwenkbaren, abnehmbaren und höhenverstellbaren Beinstützen; Typ 7719

- Duschrollstuhl (Selbstbeweger) mit zwei 24-Zoll-Rädern und abnehmbaren Armauflagen; Typ 7720

- Duschrollstuhl (Selbstbeweger) mit zwei 24-Zoll-Rädern, abnehmbaren Armauflagen und ausziehbarem Fußbrett; Typ 7721

- Duschrollstuhl (Selbstbeweger) mit zwei 24-Zoll-Rädern, abnehmbaren Armauflagen und wegschwenkbaren, abnehmbaren und höhenverstellbaren Beinstützen; Typ 7722

- Alle Modelle sind auch mit separat hochklappbaren Edelstahl-Armauflagen lieferbar  	(Anpassung 73)

## Einleitung

Wir als Invacare sind stolz darauf, dass Sie sich für eines unserer der qualitativ hochwertigen Hilfsmittel entschieden haben.

Dank seiner jahrelangen Erfahrung mit der Entwicklung und Herstellung von Bad-, Toiletten- und Duschhilfsmitteln ist Invacare ein führendes Unternehmen auf diesem Gebiet.

Die Duschrollstühle erfüllen die CE-Sicherheitsnormen. Diese Normen entsprechen der Richtlinie für medizinische Hilfsmittel vom 14. Juni 1993, Nr. 93/42 EEG.

## Garantie

Auf Dusch- und Toilettenhilfsmittel gewährt Invacare eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Normaler Verschleiß und unsachgemäßer Gebrauch fallen nicht unter die Garantie.

Invacare übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die durch einen nicht sachgerechten Gebrauch der Duschrollstühle verursacht wurden.

## Sicherheit

Der Duschrollstuhl ist ein sicheres und einfach zu benutzendes Produkt, insbesondere für den Gebrauch in feuchten Räumen. Einige Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie den Patienten niemals alleine in dem Stuhl zurück (außer in einem Notfall).

- Ziehen beim Gebrauch die Bremse des Stuhls an.

- Fahren Sie niemals mit einem Patienten im Stuhl zu nahe an Mauern und Türrahmen entlang. Die Hände des Patienten könnten dann zwischen dem Stuhl und einer Wand oder einem Türrahmen eingeklemmt werden.

# Bei Fragen und Defekten wenden Sie sich bitte an Invacare.

# 13

# Benutzeranleitung

DUSCHROLLSTUHL 
7709 / 7710 / 7711 / 7712 / 7719 / 7720 / 7721 / 7722

und die Anpassung

SEPARAT HOCHKLAPPBARE ARMAUFLAGEN (EDELSTAHL)

(-73)

|  | ## Produktion/ Verkauf/ Logistik/ Verwaltung |
| --- | --- |
|  | Invacare GmbH |
|  | Alemannenstrasse 10 |
|  | D-88316 Isny |
|  | Tel: (49) (0) 75 62 7 00 0 |
|  | Fax: (49) (0) 75 62 7 00 66 |
|  | kontakt@invacare.com / www.invacare.de |

12

# Gebruiksaanwijzing

DOUCHEROLSTOEL 
7709 / 7710 / 7711 / 7712 / 7719 / 7720 / 7721 / 7722

en de aanpassing

ONAFHANKELIJK OPKLAPBARE RVS ARML	EUNINGEN

(-73)

|  | ## Productie/ verkoop/ logistiek/ administratie |
| --- | --- |
|  | Invacare Nederland B.V. |
|  | Celsiusstraat 46 |
|  | NL – 6716 BZ Ede |
|  | Tel: (31) (0) 318 695 757 |
|  | Fax: (31) (0) 318 695 758 nederland@invacare.com / www.invacare.nl |

1

# Algemeen

## DOUCHEROLSTOEL

De doucherolstoel is een hulpmiddel bedoeld voor het verzorgen en wassen van patiënten en bewoners. De verrijdbaarheid maakt de stoel tot een gebruiksvriendelijk product.

De doucherolstoelen bestaan uit de volgende modellen:

- Doucherolstoel met vaste armleuningen; type 7709

- Doucherolstoel met afneembare armleuningen; type 7710

- Douche-(toilet)rolstoel met afneembare armleuningen, polyurethaan-zitting, rail voor
 	ondersteek of toiletemmer; type 7711

- Douche-(toilet)rolstoel met afneembare armleuningen, polyurethaan zitting, rail voor 
 	ondersteek of toiletemmer, wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare
   	beensteunen ; type 7712

- Douche-(toilet)rolstoel zelfbeweger met twee 24” wielen, afneembare armleuningen,
 	polyurethaan zitting, rail voor ondersteek of toiletemmer,
 	wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare beensteunen; type 7719

- Doucherolstoel zelfbeweger met twee 24” wielen, afneembare armleuningen; type 7720

- Doucherolstoel zelfbeweger met twee 24” wielen, afneembare armleuningen en
 	uitschuifbare voetenplank; type 7721

- Doucherolstoel zelfbeweger met twee 24” wielen, afneembare armleuningen en 
 	wegzwenkbare/afneembare/in hoogte verstelbare beensteunen; type 7722

- Alle modellen zijn ook met onafhankelijk opklapbare RVS armleggers leverbaar 
 	(aanpassing 73)

## Inleiding

Wij als Invacare zijn er trots op dat u voor een kwaliteits-hulpmiddel heeft gekozen.

Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Invacare tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt.

De douchestoelen voldoen aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG.

## Garantie

Op douche- en toilethulpmiddelen geeft Invacare een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie.

Invacare is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de doucherolstoelen

## Veiligheid

De doucherolstoel is een veilig en makkelijk te gebruiken product voor in hoofdzakelijk vochtige ruimten

Enkele veiligheidstips:

- Laat de patiënt nooit alleen achter in de stoel (uitgezonderd bij een noodgeval)

- Zet de stoel bij gebruik op zijn rem

- Rij nooit met de patiënt in de stoel te dicht langs muren en kozijnen, daar de patiënt 
gemakkelijk de handen tussen de stoel en muur of kozijn kan krijgen.

Bij vragen en in geval van mankementen dient u contact op te nemen met Invacare.

- 2

## Entretien

Après utilisation, le fauteuil roulant pour douche et accessoire d’adaptation 73 se nettoient à l’eau et avec des produits de nettoyage courants; n’utilisez pas de produits abrasifs ni des solvants agressifs

## Rabattre les accoudoirs (accessoire d’adaptation 73)

Les accoudoirs indépendants sont faciles à rabattre. En position rabattue (vers le haut), les accoudoirs ne doivent pas redescendre tout seul, dans le cas contraire, prendre contact avec votre fournisseur.

- Attention: En rabattant les accoudoirs évitez les charnières pour ne pas vous coincer les doigts.

Données techniques

- Tube en acier recouvert de Rilsan, revêtement résistant aux chocs.

- Accoudoirs rabattables (accessoire d’adaptation 73) en polyuréthane.

- Charge maximum autorisée : 135 kg.

- Poids propre, version de base	7709: 		11,4 kg
 	7710: 		11,4 kg 
 	7710,073:	12,0 kg
 	7711:		13,0 kg
 	7711,073:	13,6 kg
 	7712:		16,0 kg
 	7712,073:	16,6 kg
 	7719: 		22,0 kg
 	7719,073: 	22,6 kg
 	7720:		18,4 kg
 	7720,073:	19,0 kg
 	7721:		19,6 kg
 	7721,073:	20,2 kg
 	7722:		18,8 kg
 	7722,073:	19,4 kg

- 11

# Généralités

## FAUTEUIL ROULANT POUR DOUCHE

Le fauteuil roulant pour douche est un matériel d’aide destiné à laver et assister les patients et les résidents. Sa mobilité fait de ce fauteuil un produit facile à utiliser.

Les fauteuils roulants pour douche sont disponibles dans les variantes suivantes:

- Fauteuil roulant pour douche avec accoudoirs fixes; type 7709

- Fauteuil roulant pour douche avec accoudoirs escamotables; type 7710

- Fauteuil roulant pour douche (et toilettes) avec accoudoirs escamotables, assise en

- polyuréthane et rail pour bassin de commodités ou seau hygiénique; type 7711

- Fauteuil roulant pour douche (et toilettes) avec accoudoirs escamotables, assise en

- polyuréthane et rail pour bassin de commodités ou seau hygiénique,

- repose-jambes pivotants/escamotables/réglables en hauteur; type 7712

- Fauteuil roulant manuel pour douche (et toilettes) équipé de deux roues de 24 pouces,

- accoudoirs escamotables, assise en polyuréthane et rail pour bassin de   commodités ou seau hygiénique, repose-jambes pivotants/escamotables/réglables en hauteur; type 7719

- Fauteuil roulant manuel pour douche équipé de deux roues de 24 pouces, accoudoirs

- escamotables; type 7720

- Fauteuil roulant manuel pour douche équipé de deux roues de 24 pouces, accoudoirs

- escamotables et repose-pied rétractable; type 7721

- Fauteuil roulant manuel pour douche équipé de deux roues de 24 pouces, accoudoirs

- escamotables et repose-jambes pivotants/escamotables/réglables en hauteur;
 type 7722

- Tous les modèles sont également avec accoudoirs rabattables de façon indépendante

- en acier inoxydable (accessoire d’adaptation 73)

## Introduction

Vous avez choisi un matériel de qualité et en tant que société Invacare nous en sommes fiers. Ses longues années d’expérience dans la conception et la production de matériel pour le bain, la toilette et la douche, ont fait d’Invacare un des leaders de ce secteur.

Les fauteuils de douche répondent aux normes de sécurité CE. Ces normes sont conformes à la directive CEE du 14 juin 1993 no. 93/42 sur le matériel médical.

## Garantie

Invacare offre une garantie de fabrication de 2 ans sur les équipements d’aide à la toilette. L’usure normale et l’utilisation inadéquate du matériel ne sont pas couvertes par la garantie.

Invacare n’est pas responsable des blessures corporelles occasionnées par une utilisation inadéquate des fauteuils roulants de douche.

## Sécurité

Le fauteuil roulant pour douche est un produit facile à utiliser principalement dans les pièces humides. Quelques conseils de sécurité :

- Ne laissez jamais le patient seul dans son fauteuil roulant (sauf en cas d’urgence)

- Lors de son utilisation, faites usage du frein

- Ne roulez jamais trop près des murs et des plinthes, le patient pourrait facilement se coincer les mains entre le fauteuil et le mur ou la plinthe.

- Pour toutes questions et en cas de défaut, prendre contact avec Invacare.

- 10

## Onderhoud

De doucherolstoel en aanpassing 73 kunnen na gebruik gereinigd worden met water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen; gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

## Opklappen van armleuningen (aanpassing 73)

De onafhankelijk opklapbare armleuningen zijn eenvoudig op te klappen. In opgeklapte toestand behoren deze niet uit zichzelf terug te vallen, in andere gevallen raadpleeg uw leverancier.

- Attentie: Bij het neerklappen van de armleuningen het scharnierpunt ontwijken t.b.v klemming van de vingers.

Technische gegevens

- Stalen buizen voorzien van een stoot- en slagvaste Rilsan coating.

- Opklapbare armleggers (aanpassing 73) van polyurethaan.

- Maximaal toelaatbare belasting: 135 kg.

Eigen gewicht basisuitvoering 	7709: 		11,4 kg
 				7710: 		11,4 kg 
 				7710,073:	12,0 kg
 				7711:		13,0 kg
 				7711,073:	13,6 kg
 				7712:		16,0 kg
 				7712,073:	16,6 kg
 				7719: 		22,0 kg
 				7719,073: 	22,6 kg
 				7720:		18,4 kg
 				7720,073:	19,0 kg
 				7721:		19,6 kg
 				7721,073:	20,2 kg
 				7722:		18,8 kg
 				7722,073:	19,4 kg

3

# Mode d’emploi

FAUTEUIL ROULANT POUR DOUCHE 
	7709 / 7710 / 7711 / 7712 / 7719 / 7720 / 7721 / 7722

et l’accessoire d’adaptation

ACCOUDOIRS RABATTABLES INDÉPENDANTS EN ACIER INOXYDABLE

(-73)

|  | ## Production/ vente/ logistique/ administration |
| --- | --- |
|  | Invacare Poirier SAS |
|  | Route de St Roch |
|  | F-37230 Fondettes |
|  | Tel : (33) (0) 2 47 62 64 66 |
|  | Fax : (33) (0) 2 47 42 12 24 contactfr@invacare.com www.invacare.fr |

9

# Instructions for use

MOBILE SHOWER SEAT 
7709 / 7710 / 7711 / 7712 / 7719 / 7720 / 7721 / 7722

plus the option

SEPARATELY FOLDING STAINLESS STEEL ARMRESTS

(-73)

|  | ## Production / sales / logistics/ administration |
| --- | --- |
|  | Invacare Limited |
|  | Pencoed Technology Park, Pencoed |
|  | Bridgend CF35 5AQ |
|  | Tel: (44) (0) 1656 776200 |
|  | Fax: (44) (0) 1656 776201 UK@invacare.com / www.invacare.co.uk |

5

# General

## MOBILE SHOWER SEAT

The mobile shower seat provides an aid to washing and the care of patients and residents. The mobility of the seat optimises user comfort and convenience.

The following mobile shower seat models are available:

- Mobile shower seat with fixed armrests; type 7709

- Mobile shower seat with detachable armrests; type 7710

- Mobile shower (toilet) seat with detachable armrests, polyurethane seat, rail for bedpan 
 	or bucket; type 7711

- Mobile shower (toilet) seat with detachable armrests, polyurethane seat, rail for bedpan 
 	or bucket, folding/detachable/height adjustable legrests; type 7712

- Mobile shower (toilet) seat, self-propelled with two 24” wheels, detachable armrests, 
 	polyurethane seat, rail for bedpan or bucket, folding/detachable/height adjustable 
 	legrests; type 7719

- Mobile shower seat, self-propelled with two 24” wheels, detachable armrests; type 7720

- Mobile shower seat, self-propelled with two 24” wheels, detachable armrests and 
 	retractable foot plate; type 7721

- Mobile shower seat, self-propelled with two 24” wheels, detachable armrests and 
 	folding/detachable/height adjustable legrets; type 7722

- All models are also available with separately folding stainless steel armrests 
 	(option 73)

## Introduction

We at Invacare are delighted that you have chosen to purchase a quality aid.

A long history of developing and manufacturing bathroom, shower and toilet aids, has enabled Invacare to become a leading company in this field.

These mobile shower seats satisfy the CE safety standards. These standards are in compliance with the medical devices directive of 14 June 1993 no. 93/42 EEC.

## Warranty

All Invacare shower and toilet aids come with a 2-year manufacturer’s warranty. Normal wear and tear and improper use do not fall under the terms of this warranty.

Invacare does not accept any liability for personal injury which is caused by the improper use of the mobile shower seats.

## Safety

The mobile shower seat is a safe and comfortable product designed primarily for use in wet cells

Here are a few safety tips:

- Never leave the patient alone in the seat (except in emergencies)

- Apply the brake when using the seat

- Never push the seat too close to walls or doorframes, as this may cause patients to trap their fingers between the seat and the wall or doorframe.

In the event of queries or defects, please contact Invacare.

6

## Maintenance

The mobile shower seat and optional armrests (73) can be rinsed down after use with water and normal household detergents; do not use a scourer or aggressive solvents for this purpose.

## Folding the armrests (option 73)

The separately folding armrests can easily be lowered and raised. When in their raised position, the armrests should remain firmly in position. If not consult your dealer.

- Please note: When raising / lowering the armrests, take care not to trap your fingers in the folding mechanism.

Technical specifications

- Steel frame with shockproof and impact-resistant Rilsan coating.

- Polyurethane folding armrests (option 73).

- Maximum capacity: 		135 kg.

- Dead weight (basic model)	7709: 		11.4 kg
 		7710: 		11.4 kg 
 		7710,073:	12.0 kg
 		7711:		13.0 kg
 		7711,073:	13.6 kg
 		7712:		16.0 kg
 		7712,073:	16.6 kg
 		7719: 		22.0 kg
 		7719,073: 	22.6 kg
 		7720:		18.4 kg
 		7720,073:	19.0 kg
 		7721:		19.6 kg
 		7721,073:	20.2 kg
 		7722:		18.8 kg
 		7722,073:	19.4 kg

- 7